附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防汛泵站现状截流调蓄设施能力评估表 | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **行政区** | **泵站名称** | **排水体制** | **排水系统** | **截流设施** | | **调蓄设施** | | **总计折算单位面积降雨量（mm）** | **调蓄池**  **建成时间** | **运行评价** | **环保督查重点清单** | **历史投诉清单** |
| **截流规模( m3/s )** | **折算单位面积降雨量（mm）** | **调蓄设施规模(万m3)** | **折算单位面积降雨（mm）** |
| 1 | 黄浦区 | 复兴东路 | 合流 | 复兴东 | 2.5 | 3.05 |  |  | 3.05 |  |  | 是 |  |
| 2 | 黄浦区 | 鲁班路 | 合流 | 鲁班 | 5.44 | 6.13 |  |  | 6.67 |  |  | 是 |  |
| 3 | 黄浦区 | 陆家浜 | 合流 | 陆家浜 | 3.3 | 6.67 |  |  | 6.67 |  |  | 是 |  |
| 4 | 黄浦区 | 文庙 | 合流 | 文庙 | 1.13 | 4.43 |  |  | 4.43 |  |  | 是 |  |
| 5 | 黄浦区 | 福建中 | 合流 | 中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 6 | 黄浦区 | 江西中 | 合流 | 中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 7 | 黄浦区 | 西藏中 | 合流 | 中央商务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 黄浦区 | 蒙自 | 雨水 | 世博蒙自 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 9 | 黄浦区 | 延安东 | 合流 | 新延安东 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 10 | 徐汇区 | 肇嘉浜 | 合流 | 肇嘉浜 | 6 | 3.87 | 1 | 2 | 5.87 |  | 异常 | 是 |  |
| 11 | 徐汇区 | 龙华机场 | 雨水 | 龙华机场 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 12 | 徐汇区 | 龙华西 | 合流 | 龙华镇 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 13 | 徐汇区 | 微电子 | 雨水 | 桂平 |  |  |  |  |  |  | 异常 |  | 是 |
| 14 | 徐汇区 | 小木桥(雨) | 合流 | 小木桥 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 15 | 徐汇区 | 新龙水南 | 雨水 | 龙水南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 徐汇区 | 新宛平 | 合流 | 新宛平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 徐汇区 | 华济 | 雨水 | 华泾南 |  |  |  |  |  |  | 异常 | 是 | 是 |
| 18 | 徐汇区 | 华泾西 | 雨水 | 华泾西 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 19 | 徐汇区 | 徐浦 | 雨水 | 徐浦大桥 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 20 | 徐汇区 | 长桥 | 雨水 | 长桥 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 21 | 徐汇区 | 华泾北 | 雨水 | 华泾北 |  |  |  |  |  | 25年5月 | 异常 | 是 |  |
| 22 | 徐汇区 | 罗秀 | 雨水 | 罗秀 |  |  |  |  |  | 25年5月 |  | 是 | 是 |
| 23 | 徐汇区 | 梅陇 | 雨水 | 梅陇 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 24 | 徐汇区 | 新蒲汇塘 | 合流 | 蒲汇塘 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 25 | 徐汇区 | 康健 | 雨水 | 康健 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 26 | 徐汇区 | 漕溪 | 雨水 | 漕溪 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 27 | 徐汇区 | 吴中 | 合建 | 吴中 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 28 | 徐汇区 | 田林 | 雨水 | 漕河泾 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 29 | 徐汇区 | 永川 | 雨水 | 石龙及铁路二客站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 30 | 徐汇区 | 乌鲁木齐 | 合流 | 肇嘉浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 长宁区 | 江苏 | 合流 | 江苏 | 4.8 | 12.17 |  |  | 12.17 |  |  |  |  |
| 32 | 长宁区 | 万航 | 合流 | 万航 | 1.124 | 2.65 | 1.08 | 8.3 | 10.95 |  |  |  |  |
| 33 | 长宁区 | 北虹北 | 雨水 | 北虹北 | 0.083 | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  | 是 |  |
| 34 | 长宁区 | 芙蓉江 | 雨水 | 芙蓉江 | 0.66 | 0.58 | 1.25 | 2.8 | 3.38 |  |  | 是 | 是 |
| 35 | 长宁区 | 华阳 | 合流 | 华阳 | 0.476 | 3.18 |  |  | 3.18 |  |  |  |  |
| 36 | 长宁区 | 剑河 | 雨水 | 北新泾北 | 0.15 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  | 是 |  |
| 37 | 长宁区 | 凯旋 | 合流 | 凯旋 | 2.9 | 3.61 |  |  | 3.61 |  | 异常 | 是 |  |
| 38 | 长宁区 | 苗圃西 | 雨水 | 苗圃西 | 0.03 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 39 | 长宁区 | 新古北 | 合流 | 古北 | 1.494 | 7.55 |  |  | 7.55 |  |  |  |  |
| 40 | 长宁区 | 中山西 | 合流 | 中山西 | 4.4 | 14.31 |  |  | 14.31 |  |  | 是 |  |
| 41 | 长宁区 | 友乐路雨水泵站 | 雨水 | 虹桥商务区东片区一片区 |  |  |  |  |  | 25年10月 |  |  |  |
| 42 | 长宁区 | 虹桥机场北调节水池排水泵站 | 雨水 | 虹桥机场(强排) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 长宁区 | 北虹南 | 雨水 | 北虹南 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 44 | 长宁区 | 北新泾南 | 雨水 | 北新泾南 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 45 | 长宁区 | 延西 | 雨水 | 虹延 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 46 | 长宁区 | 中泾路雨水泵站 | 雨水 | 花园广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 长宁区 | 绿化 | 雨水 | 北虹北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 静安区 | 成都北 | 合流 | 成都 | 3.3 | 3.96 | 0.74 | 2.8 | 6.76 |  |  | 是 |  |
| 49 | 静安区 | 广肇 | 合流 | 广肇 | 0.615 | 3.94 |  |  | 3.94 |  |  | 是 |  |
| 50 | 静安区 | 华盛 | 合流 | 广肇 | 0.64 | 5.08 |  |  | 5.08 |  |  |  |  |
| 51 | 静安区 | 新福建北 | 合流 | 福建北 | 1.2 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  |  |
| 52 | 静安区 | 新客站（雨） | 合建 | 广肇 | 0.237 | 1.94 |  |  | 1.94 |  |  | 是 | 是 |
| 53 | 静安区 | 新昌平 | 合流 | 新昌平 | 4.02 | 5.69 | 1.5 | 6.2 | 11.9 |  |  | 是 |  |
| 54 | 静安区 | 场中(雨) | 雨水 | 彭浦新村 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 55 | 静安区 | 大宁灵石雨水泵站 | 雨水 | 大宁-灵石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 静安区 | 大洋桥 | 合流 | 普善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 静安区 | 老沪太 | 合流 | 老沪太 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 58 | 静安区 | 灵石(雨) | 合流 | 大宁-灵石 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 59 | 静安区 | 彭江 | 合流 | 寿阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 静安区 | 彭浦十期 | 雨水 | 临汾花园 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 61 | 静安区 | 普善 | 合流 | 普善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 静安区 | 寿阳 | 雨水 | 寿阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 静安区 | 万荣路雨水泵站 | 雨水 | 江场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 静安区 | 西藏北 | 合流 | 福建北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 静安区 | 宜川 | 合流 | 宜川东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 静安区 | 永和北 | 雨水 | 永和北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 静安区 | 永和南 | 雨水 | 永和南 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 68 | 静安区 | 临汾 | 雨水 | 彭浦西 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 69 | 静安区 | 志丹 | 雨水 | 志丹 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 70 | 普陀区 | 大光复 | 合流 | 新光复西 | 1.23 | 2.25 |  |  | 2.25 |  |  | 是 |  |
| 71 | 普陀区 | 武宁 | 合流 | 武宁 | 2.5 | 4.84 |  |  | 4.84 |  |  | 是 |  |
| 72 | 普陀区 | 宜川西 | 合流 | 宜川(西) | 根据合流污水一期设计资料 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  | 是 |  |
| 73 | 普陀区 | 叶家宅 | 合流 | 叶家宅 | 1.5 | 5.71 | 2.5 | 15.37 | 21.08 |  |  |  |  |
| 74 | 普陀区 | 宜昌 | 合流 | 宜昌 | 2.9 | 14.77 | 2.5 | 15.37 | 30.14 |  |  |  |  |
| 75 | 普陀区 | 林家巷 | 合流 | 林家巷 | 0.348 | 5.11 |  |  | 5.11 |  |  |  |  |
| 76 | 普陀区 | 泸定 | 合流 | 木渎 | 根据合流污水一期设计资料 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  |  |
| 77 | 普陀区 | 新师大 | 合流 | 新师大 | 1.12 | 2.45 | 0.35 | 2.4 | 4.85 |  |  |  |  |
| 78 | 普陀区 | 云岭西(雨) | 雨水 | 云岭西 | 0.086 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 是 | 是 |
| 79 | 普陀区 | 曹安线 | 雨水 | 曹杨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 80 | 普陀区 | 曹杨（雨） | 雨水 | 曹杨 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 81 | 普陀区 | 交通南 | 合建 | 交通南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 普陀区 | 平江桥 | 合流 | 中华新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 普陀区 | 真光 | 雨水 | 真光 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 84 | 普陀区 | 真江东 | 雨水 | 真江 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 85 | 普陀区 | 真南 | 雨水 | 真南 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 86 | 普陀区 | 真南北 | 雨水 | 真南北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 普陀区 | 真西 | 雨水 | 真如 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 88 | 普陀区 | 岚皋南(雨) | 雨水 | 岚皋南 |  |  |  |  |  | 25年9月 |  | 是 | 是 |
| 89 | 普陀区 | 桃浦智慧城 | 雨水 | 桃浦科技智慧城核心区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 普陀区 | 桃浦 | 雨水 | 桃浦科技智慧城核心区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 91 | 普陀区 | 桃浦新村 | 雨水 | 桃浦新村 |  |  |  |  |  |  | 异常 | 是 | 是 |
| 92 | 普陀区 | 铜川(雨) | 雨水 | 铜川 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 93 | 虹口区 | 车站北路泵站 | 雨水 | 大柏树 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 虹口区 | 大柏树 | 合流 | 大柏树 | 0.554 | 0.74 |  |  | 0.74 |  |  | 是 |  |
| 95 | 虹口区 | 新汉阳 | 合流 | 汉阳 | 0.8 | 1.11 |  |  | 1.11 |  | 异常 | 是 |  |
| 96 | 虹口区 | 春生街泵站 | 雨水 | 江湾东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 虹口区 | 大名 | 合流 | 大名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 虹口区 | 东体 | 雨水 | 东体育 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 99 | 虹口区 | 广中 | 合流 | 广中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 虹口区 | 汉阳 | 合流 | 汉阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 虹口区 | 和田 | 合流 | 和田 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 102 | 虹口区 | 横浜 | 合流 | 溧阳 |  |  |  |  |  |  | 异常 | 是 |  |
| 103 | 虹口区 | 虹镇 | 合流 | 临平(虹镇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 虹口区 | 华昌 | 合流 | 华昌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 虹口区 | 江湾东 | 雨水 | 江湾东 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 106 | 虹口区 | 江湾西 | 雨水 | 江湾西 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 107 | 虹口区 | 江西北 | 合流 | 大名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 虹口区 | 溧阳(雨) | 合流 | 溧阳 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 109 | 虹口区 | 临平 | 合流 | 临平(虹镇) |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 110 | 虹口区 | 民晏 | 合流 | 民晏 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 111 | 虹口区 | 曲阳 | 雨水 | 曲阳/新曲阳北 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 112 | 虹口区 | 群众 | 合流 | 武进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 虹口区 | 三门 | 合流 | 三门 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 114 | 虹口区 | 水电 | 合流 | 广中 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 115 | 虹口区 | 武进 | 合流 | 武进 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 116 | 虹口区 | 乍浦路泵站 | 雨水 | 大名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 虹口区 | 新大连 | 合流 | 大连 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 118 | 杨浦区 | 丹东 | 合流 | 丹东 | 0.4 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 是 |  |
| 119 | 杨浦区 | 复兴岛 | 合流 | 复兴岛 | 0.42 | 1.61 |  |  | 1.61 |  |  |  |  |
| 120 | 杨浦区 | 鞍山 | 合流 | 鞍山 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 121 | 杨浦区 | 长白 | 雨水 | 长白 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 122 | 杨浦区 | 国和 | 合流 | 国和 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 123 | 杨浦区 | 国顺东 | 雨水 | 营口 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 124 | 杨浦区 | 陆家浜(区) | 合流 | 同济大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 杨浦区 | 民星南 | 雨水 | 民星南 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 126 | 杨浦区 | 嫩江 | 雨水 | 嫩江 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 127 | 杨浦区 | 双阳(雨) | 雨水 | 控江 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 128 | 杨浦区 | 四平 | 合流 | 四平 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 129 | 杨浦区 | 五角场 | 合流 | 五角场 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 130 | 杨浦区 | 新凤城 | 合流 | 凤城 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 131 | 杨浦区 | 新昆明 | 合流 | 昆明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 杨浦区 | 民星北 | 雨水 | 民星北 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 133 | 杨浦区 | 水产 | 合流 | 周家嘴 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 134 | 杨浦区 | 新江湾城1# | 合建 | 新江湾城(强排) |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 135 | 杨浦区 | 周塘浜 | 合流 | 周塘浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 杨浦区 | 霍山 | 合流 | 霍山 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 137 | 杨浦区 | 松潘 | 合流 | 松潘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 杨浦区 | 杭州 | 合流 | 松潘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 杨浦区 | 惠民(雨) | 合流 | 惠民 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 140 | 杨浦区 | 武川 | 合流 | 大武川 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 141 | 杨浦区 | 新松潘 | 合流 | 松潘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 杨浦区 | 大武川 | 雨水 | 大武川 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 143 | 杨浦区 | 大定海 | 合流 | 大定海 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 144 | 闵行区 | 都庄 | 雨水 | 颛桥大市场 | 0.05 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 145 | 闵行区 | 高兴 | 雨水 | 莘东 | 0.03 | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |
| 146 | 闵行区 | 航华 | 雨水 | 航华 | 0.041 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |
| 147 | 闵行区 | 行南 | 雨水 | 行南 | 0.055 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 148 | 闵行区 | 虹桥枢纽1# | 雨水 | 虹桥枢纽核心区北 | 0.023 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 149 | 闵行区 | 虹桥枢纽2# | 雨水 | 虹桥枢纽核心区南 | 0.022 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 是 | 是 |
| 150 | 闵行区 | 虹桥枢纽4# | 雨水 | 虹桥枢纽商务区南 | 0.018 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 151 | 闵行区 | 虹许虹梅 | 雨水 | 虹许虹梅 | 0.134 | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 152 | 闵行区 | 华江 | 雨水 | 华江 | 0.038 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  | 是 |
| 153 | 闵行区 | 金汇 | 雨水 | 龙柏 | 0.025 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 154 | 闵行区 | 景东 | 雨水 | 景东 | 0.057 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  | 是 | 是 |
| 155 | 闵行区 | 景谷 | 雨水 | 景谷 | 0.031 | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  | 是 | 是 |
| 156 | 闵行区 | 兰坪 | 雨水 | 兰坪 | 0.117 | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  | 是 | 是 |
| 157 | 闵行区 | 莲花 | 雨水 | 莲花 | 0.075 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 是 |  |
| 158 | 闵行区 | 龙柏 | 雨水 | 龙柏 | 0.07 | 0.29 |  |  | 0.29 |  |  | 是 | 是 |
| 159 | 闵行区 | 罗阳 | 雨水 | 行西居住区 | 0.05 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |
| 160 | 闵行区 | 莘城 | 雨水 | 春申 | 0.033 | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  |  |  |
| 161 | 闵行区 | 莘庄商务区 | 雨水 | 黎安(莘庄商务区) | 0.056 | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  |  |  |
| 162 | 闵行区 | 田园 | 雨水 | 田园都市 | 0.0125 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 是 |  |
| 163 | 闵行区 | 伟业 | 雨水 | 春申 | 0.022 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 164 | 闵行区 | 莘朱路南广场 | 雨水 | 地铁南广场 | 0.015 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  |  |  |
| 165 | 闵行区 | 宝秀 | 雨水 | 吴泾居住区 | 0.04 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | 是 |  |
| 166 | 闵行区 | 合川 | 雨水 | 合川 | 0.11 | 0.39 |  |  | 0.39 |  |  | 是 | 是 |
| 167 | 闵行区 | 红旗 | 雨水 | 红旗 | 0.1 | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  |  | 是 |
| 168 | 闵行区 | 虹桥枢纽3# | 雨水 | 虹桥枢纽商务区北 | 0.049 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  | 是 |
| 169 | 闵行区 | 金丰 | 雨水 | 金丰 | 0.027 | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  |  |
| 170 | 闵行区 | 静安新城 | 雨水 | 虹井 | 0.033 | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  |  |
| 171 | 闵行区 | 康城 | 雨水 | 康城 | 0.056 | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  | 是 |  |
| 172 | 闵行区 | 梅富 | 雨水 | 集心 | 0.11 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |
| 173 | 闵行区 | 幸乐 | 雨水 | 金丰 | 0.063 | 0.57 |  |  | 0.57 |  |  |  |  |
| 174 | 闵行区 | 北翟路 | 雨水 | 北翟路车辆段 | 0.114 | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  |  |  |
| 175 | 闵行区 | 东兰(雨) | 雨水 | 虹井 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  | 是 | 是 |
| 176 | 闵行区 | 虹南 | 雨水 | 虹南 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 177 | 闵行区 | 陇西 | 雨水 | 陇西 |  |  |  |  |  | 25年11月 |  | 是 |  |
| 178 | 闵行区 | 平吉 | 雨水 | 平吉 |  |  |  |  |  |  | 异常 | 是 |  |
| 179 | 闵行区 | 平南 | 雨水 | 平南 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  | 是 |  |
| 180 | 闵行区 | 东川 | 雨水 | 昆阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 闵行区 | 剑川 | 雨水 | 昆阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 闵行区 | 元阳 | 雨水 | 昆阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 闵行区 | 广贤路北广场 | 雨水 | 地铁北广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 闵行区 | 虹莘 | 雨水 | 井亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 闵行区 | 广贤 | 雨水 | 地铁北广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 闵行区 | 罗秀(区) | 雨水 | 陇南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 闵行区 | 平阳(雨) | 雨水 | 平阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 闵行区 | 新梅 | 雨水 | 虹莘 |  |  |  |  |  | 25年11月 |  |  |  |
| 189 | 闵行区 | 华漕 | 雨水 | 华漕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 闵行区 | 虹桥机场西工作区北雨污水泵站 | 合建 | 虹桥机场(强排) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 闵行区 | 虹桥机场西工作区南雨污水泵站 | 合建 | 虹桥机场(强排) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 闵行区 | 虹桥机场南调节水池排水泵站 | 雨水 | 虹桥机场(强排) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 宝山区 | 宝祁路雨水泵站 | 雨水 | 宝工南 | 0.01 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 194 | 宝山区 | 宝杨西 | 雨水 | 新宝杨 | 0.042 | 0.07 |  |  | 0.07 |  | 异常 |  |  |
| 195 | 宝山区 | 富长泵站 | 雨水 | 富长 | 0.014 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 196 | 宝山区 | 富锦东 | 雨水 | 富锦 | 0.056 | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  |  |
| 197 | 宝山区 | 江杨南(雨) | 雨水 | 江杨南 | 0.024 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 是 |  |
| 198 | 宝山区 | 交通北泵站 | 雨水 | 交通北 | 0.083 | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |  | 是 |
| 199 | 宝山区 | 岚皋北泵站 | 雨水 | 岚皋北 | 0.083 | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  |  | 是 |
| 200 | 宝山区 | 漠河 | 雨水 | 宝钢大临基地 | 0.025 | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 201 | 宝山区 | 盘古 | 雨水 | 宝钢大临基地 | 0.053 | 0.29 |  |  | 0.29 |  | 异常 |  | 是 |
| 202 | 宝山区 | 祁连新村泵站 | 雨水 | 祁连新村 | 0.076 | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |  | 是 |
| 203 | 宝山区 | 淞南 | 雨水 | 淞南 | 0.067 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 是 | 是 |
| 204 | 宝山区 | 新宝钢 | 雨水 | 宝钢(二) | 0.047 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 是 | 是 |
| 205 | 宝山区 | 新铁力 | 雨水 | 泰和 | 0.07 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 异常 |  |  |
| 206 | 宝山区 | 杨泰 | 雨水 | 杨泰 | 0.028 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 是 |  |
| 207 | 宝山区 | 大黄 | 雨水 | 大黄 | 0.11 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |
| 208 | 宝山区 | 吴淞大桥 | 雨水 | 吴淞 | 0.052 | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  | 是 |  |
| 209 | 宝山区 | 杨盛泵站（蕴联） | 雨水 | 杨盛西 | 0.028 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  | 是 |
| 210 | 宝山区 | 杨行 | 雨水 | 杨行镇 | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 211 | 宝山区 | 张华浜 | 合流 | 张华浜 | 0.201 | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 异常 |  |  |
| 212 | 宝山区 | 何家湾泵站 | 雨水 | 何家湾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 宝山区 | 临汾花园东泵站 | 雨水 | 临汾花园 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 214 | 宝山区 | 民主(雨) | 雨水 | 民主 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 215 | 宝山区 | 月浦城区 | 雨水 | 月浦城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 宝山区 | 宝杨 | 雨水 | 宝钢(一) |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 217 | 宝山区 | 海滨 | 雨水 | 海滨 |  |  |  |  |  |  | 异常 | 是 | 是 |
| 218 | 宝山区 | 上大 | 雨水 | 上海大学 |  |  |  |  |  | 26年4月 |  | 是 |  |
| 219 | 宝山区 | 月浦南 | 雨水 | 月浦(南) |  |  |  |  |  | 25年5月 |  | 是 | 是 |
| 220 | 宝山区 | 张华浜南泵站 | 雨水 | 张华浜 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |
| 221 | 宝山区 | 张家浜雨水泵站 | 雨水 | 张家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 宝山区 | 陈太路雨水泵站 | 雨水 | 宝工北 |  |  |  |  |  | 25年11月 |  |  | 是 |
| 223 | 宝山区 | 大场老街 | 雨水 | 大场老镇 |  |  |  |  |  | 25年7月 |  |  |  |
| 224 | 宝山区 | 丰翔路雨水泵站 | 雨水 | 宝工北 |  |  |  |  |  | 25年11月 |  |  | 是 |
| 225 | 宝山区 | 葑村南 | 雨水 | 葑村南 |  |  |  |  |  | 25年7月 |  |  | 是 |
| 226 | 宝山区 | 虎林泵站 | 雨水 | 虎林 |  |  |  |  |  | 25年5月 |  |  | 是 |
| 227 | 宝山区 | 庙行 | 雨水 | 庙行 |  |  |  |  |  | 25年12月 | 异常 |  |  |
| 228 | 宝山区 | 南大北泵站 | 雨水 | 南大北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 宝山区 | 盛宅泵站 | 雨水 | 盛宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 宝山区 | 张庙 | 雨水 | 张庙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 宝山区 | 真大 | 雨水 | 真南-大场 |  |  |  |  |  | 25年11月 |  |  |  |
| 232 | 宝山区 | 庙彭泵站 | 雨水 | 庙彭 |  |  |  |  |  | 25年7月 |  |  |  |
| 233 | 宝山区 | 乾溪新村泵站 | 雨水 | 乾溪新村 |  |  |  |  |  | 26年4月 |  |  |  |
| 234 | 宝山区 | 乾溪新村南泵站 | 雨水 | 乾溪新村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 235 | 宝山区 | 国权北泵站 | 雨水 | 国权北 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 236 | 宝山区 | 泗塘 | 雨水 | 泗塘 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 237 | 宝山区 | 张华浜东(雨)泵站 | 雨水 | 张华浜东 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 238 | 嘉定区 | 曹丰泵站 | 雨水 | 曹丰 | 0.08 | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  | 是 |
| 239 | 嘉定区 | 定边 | 雨水 | 真江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 浦东新区 | 高行雨水泵站 | 雨水 | 高行集镇 | 0.0267 | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 241 | 浦东新区 | 江镇雨水泵站 | 雨水 | 江镇 | 重力截流 | | | | |  |  |  |  |
| 242 | 浦东新区 | 金桥综合保税区雨水泵站 | 雨水 | 金桥海关 | 0.025 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 243 | 浦东新区 | 居家桥雨水泵站 | 雨水 | 居家桥 | 0.104 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 244 | 浦东新区 | 六里桥雨水泵站 | 雨水 | 六里桥 | 0.0657 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 245 | 浦东新区 | 云莲雨水泵站 | 雨水 | 云莲 | 0.328 | 0.56 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |
| 246 | 浦东新区 | 浦东机场1号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场工作区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 浦东新区 | 浦东机场2号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期北飞行区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 浦东新区 | 浦东机场3号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期机务维修区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 浦东新区 | 浦东机场4号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期航站区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 浦东新区 | 浦东机场5号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期南飞行区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 浦东新区 | 浦东机场纬十一路雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期机务维修区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 浦东新区 | 浦东机场西1号雨水泵站 | 雨水 | 浦东机场一期工作区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 浦东新区 | 白莲泾雨水泵站 | 雨水 | 周家渡 | 0.0711 | 0.17 |  |  | 0.17 |  |  |  |  |
| 254 | 浦东新区 | 北蔡集镇雨水 | 雨水 | 北蔡 | 0.046 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| 255 | 浦东新区 | 长岛雨水泵站 | 雨水 | 金桥新村 | 0.094 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |
| 256 | 浦东新区 | 川沙雨水泵站 | 雨水 | 川沙集镇2 | 0.0583 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 257 | 浦东新区 | 创业路雨水泵站 | 雨水 | 创新东(金桥南区) | 0.0506 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 258 | 浦东新区 | 春塘河雨水 | 雨水 | 六里 | 0.0307 | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 259 | 浦东新区 | 东陆雨水泵站 | 雨水 | 东陆新村 | 0.094 | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  |  |  |
| 260 | 浦东新区 | 东书房路雨水泵站 | 雨水 | 浦三 | 0.043 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 261 | 浦东新区 | 拱极路雨水泵站 | 雨水 | 腰沟河西 | 0.025 | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |
| 262 | 浦东新区 | 沪东雨水泵站 | 雨水 | 沪东新村 | 0.3131 | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  |  |  |
| 263 | 浦东新区 | 黄山新村雨水泵站 | 雨水 | 黄山 | 0.058 | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 264 | 浦东新区 | 金光雨水泵站 | 雨水 | 金光(云台) | 0.066 | 0.29 |  |  | 0.29 |  |  |  |  |
| 265 | 浦东新区 | 金桥二号雨水泵站 | 雨水 | 金桥生活区 | 0.104 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 266 | 浦东新区 | 金杨雨水泵站 | 雨水 | 金杨 | 0.06 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 267 | 浦东新区 | 科苑雨水泵站 | 雨水 | 科苑 | 0.0403 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 268 | 浦东新区 | 陆家渡雨水泵站 | 雨水 | 陆家渡 | 0.2549 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |
| 269 | 浦东新区 | 鹏海雨水泵站 | 雨水 | 鹏海 | 0.06 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| 270 | 浦东新区 | 浦三雨水泵站 | 雨水 | 浦三 | 重力截流 | | | | |  |  |  |  |
| 271 | 浦东新区 | 三林雨水泵站 | 雨水 | 三林 | 0.066 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 272 | 浦东新区 | 上海浦东机场自贸区雨水泵站（空港物流） | 雨水 | 上海浦东机场自贸区(机场西货运区) | 0.07 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 273 | 浦东新区 | 施湾雨水泵站 | 雨水 | 施湾 | 0.064 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 274 | 浦东新区 | 双桥雨水泵站 | 雨水 | 周桥新村 | 0.025 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 275 | 浦东新区 | 殷家浜雨水泵站 | 雨水 | 殷家浜 | 0.1162 | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |
| 276 | 浦东新区 | 杨高南路雨水泵站 | 雨水 | 杨高南 | 0.031 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 277 | 浦东新区 | 杨思东雨水泵站 | 雨水 | 杨思中 | 0.126 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 278 | 浦东新区 | 由由雨水泵站 | 雨水 | 由由 | 0.049 | 0.58 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |
| 279 | 浦东新区 | 御桥雨水泵站 | 雨水 | 御山 | 0.036 | 0.22 |  |  | 0.22 | 25年12月 |  |  |  |
| 280 | 浦东新区 | 张江集电港雨水泵站 | 雨水 | 张东 | 0.17 | 0.33 |  |  | 0.33 |  |  |  |  |
| 281 | 浦东新区 | 张江集镇雨水泵站 | 雨水 | 张江集镇 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 282 | 浦东新区 | 张江微电子产业基地雨水泵站 | 雨水 | 张江微电子 | 0.056 | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
| 283 | 浦东新区 | 周东路雨水泵站 | 雨水 | 周东 | 0.0673 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 284 | 浦东新区 | 梓康路雨水泵站 | 雨水 | 梓康 | 0.0542 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  |  |  |
| 285 | 浦东新区 | 丹桂雨水泵站 | 雨水 | 丹桂 | 0.0405 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 286 | 浦东新区 | 花木三号雨水泵站 | 雨水 | 花木北 | 0.23 | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  |  |  |
| 287 | 浦东新区 | 泾牛雨水泵站 | 雨水 | 泾牛 | 0.123 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 288 | 浦东新区 | 香楠雨水泵站 | 雨水 | 香楠 | 0.0714 | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  |  |  |
| 289 | 浦东新区 | 杨思雨水泵站 | 雨水 | 杨思 | 0.0944 | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 290 | 浦东新区 | 陆家嘴雨水泵站 | 雨水 | 陆家嘴 | 0.346 | 1.11 |  |  | 1.11 |  |  |  |  |
| 291 | 浦东新区 | 自贸区第五雨水泵站 | 雨水 | 外高桥物流(外高桥港综保区) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 浦东新区 | 关岳路雨水泵站 | 雨水 | 梓康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 浦东新区 | 金科雨水泵站 | 雨水 | 金张 |  |  |  |  |  | 25年6月 |  |  |  |
| 294 | 浦东新区 | 金桥汽车产业基地雨水泵站 | 雨水 | 金桥汽车产业基地 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 295 | 浦东新区 | 临港Y7雨水 | 雨水 | 重装7# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 浦东新区 | 浦东北路雨水泵站 | 雨水 | 中心区居住小区 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 297 | 浦东新区 | 外高桥微电子雨水泵站 | 雨水 | 微电子南块(顾高) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 浦东新区 | 周康路雨水泵站 | 雨水 | 周东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 浦东新区 | 自贸区第二雨水泵站 | 雨水 | 保税(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 浦东新区 | 自贸区第三雨水泵站 | 雨水 | 新发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 浦东新区 | 自贸区第四雨水泵站 | 雨水 | 三联发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 浦东新区 | 自贸区第一雨水泵站 | 雨水 | 保税(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 浦东新区 | 培花雨水泵站 | 雨水 | 培花 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 浦东新区 | 前滩雨水泵站 | 雨水 | 前滩ES4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 浦东新区 | 北蔡南新绿川雨水泵站 | 雨水 | 绿川 |  |  |  |  |  | 25年9月 |  |  |  |
| 306 | 浦东新区 | 东沟雨水泵站 | 雨水 | 东沟居住片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 浦东新区 | 花木二号雨水泵站 | 雨水 | 花木南东 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 308 | 浦东新区 | 花木一号雨水泵站 | 雨水 | 花木南西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 浦东新区 | 华高雨水泵站 | 雨水 | 华高 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 310 | 浦东新区 | 金桥三号雨水泵站 | 雨水 | 金桥二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 浦东新区 | 金桥四号雨水泵站 | 雨水 | 金桥东北块(东) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 浦东新区 | 金桥五号雨水泵站 | 雨水 | 金桥东北块(西) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 浦东新区 | 金桥一号雨水泵站 | 雨水 | 金桥一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 浦东新区 | 泾东雨水泵站 | 雨水 | 泾东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 浦东新区 | 泾西雨水泵站 | 雨水 | 泾西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 浦东新区 | 凌兆雨水泵站 | 雨水 | 凌兆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 浦东新区 | 浦兴雨水泵站 | 雨水 | 浦兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 浦东新区 | 其昌栈雨水泵站 | 雨水 | 上海船厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 浦东新区 | 孙桥集镇雨水泵站 | 雨水 | 孙桥(强排) |  |  |  |  |  | 25年8月 |  |  |  |
| 320 | 浦东新区 | 塘桥雨水泵站 | 雨水 | 新塘桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 浦东新区 | 新耀华雨水泵站 | 雨水 | 耀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 浦东新区 | 新张家浜雨水泵站 | 雨水 | 张家浜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 浦东新区 | 耀华雨水泵站 | 雨水 | 耀华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 浦东新区 | 御桥科创园雨水泵站 | 雨水 | 御桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 325 | 浦东新区 | 云山雨水 | 雨水 | 金张 |  |  |  |  |  | 25年8月 |  |  |  |
| 326 | 浦东新区 | 张江中区雨水泵站 | 雨水 | 张江中区(强排) |  |  |  |  |  | 25年8月 |  |  |  |
| 327 | 浦东新区 | 浦东北路雨水泵站 | 雨水 | 中心区居住小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 浦东新区 | 浦明雨水泵站 | 雨水 | 世博浦明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 浦东新区 | 新南码头雨水泵站 | 雨水 | 世博南码头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 松江区 | 方塔南路泵站 | 雨水 | 方塔南路 | 0.092 | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  | 是 | 是 |
| 331 | 松江区 | 蒋泾桥泵站 | 雨水 | 蒋泾桥 | 0.04 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 是 | 是 |
| 332 | 松江区 | 茸平泵站 | 雨水 | 茸平 | 0.028 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 333 | 松江区 | 谷阳南路泵站 | 雨水 | 谷阳南路 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 334 | 松江区 | 方舟广场泵站 | 雨水 | 方舟休闲广场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 335 | 松江区 | 方舟园泵站 | 雨水 | 方舟园 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 336 | 松江区 | 乐都路泵站 | 雨水 | 乐都路 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 337 | 松江区 | 龙兴港泵站 | 雨水 | 龙兴港 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 338 | 松江区 | 育新河泵站 | 雨水 | 洞泾路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 松江区 | 南乐路（东）泵站 | 雨水 | 南乐路东 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 340 | 松江区 | 广富林（东）泵站 | 雨水 | 广富林东 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  | 是 | 是 |
| 341 | 松江区 | 华新东路泵站 | 雨水 | 华新东路 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 342 | 松江区 | 茸新路雨水泵站 | 雨水 | 茸新路 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  | 是 | 是 |
| 343 | 松江区 | 新沪松公路雨水泵站 | 雨水 | 新沪松公路 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 是 |
| 344 | 松江区 | 广富林（西）泵站 | 雨水 | 广富林西 |  |  |  |  |  | 25年4月 |  |  |  |
| 345 | 松江区 | 华新路雨水泵站 | 雨水 | 华新路 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  |  |
| 346 | 松江区 | 客运中心泵站 | 雨水 | 客运中心 |  |  |  |  |  | 25年12月 |  |  | 是 |
| 347 | 松江区 | 南乐路（西）泵站 | 雨水 | 南乐路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 青浦区 | 南门泵站 | 雨水 | 南门强排系统 | 0.006 | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  |  |  |
| 349 | 青浦区 | 会卓路泵站 | 合建 | 国家会展综合体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 崇明区 | 东门泵站 | 雨水 | 崇明新城2# | 0.13 | 0.49 |  |  | 0.49 |  |  |  |  |
| 351 | 崇明区 | 西门泵站 | 雨水 | 崇明新城1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 崇明区 | 堡镇泵站 | 雨水 | 堡镇老城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 崇明区 | 富盛新梅路泵站 | 雨水 | 富盛经济开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 崇明区 | 官山路东泵站 | 雨水 | 崇明新城3# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 崇明区 | 官山路西泵站 | 雨水 | 崇明工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 356 | 临港新片区 | 临港科技创新城雨水泵站 | 雨水 | 海洋基地排水系统 | 0.024 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 357 | 临港新片区 | 临港新片区物奉3#雨水泵站 | 雨水 | 物奉3# | 0.024 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 358 | 临港新片区 | 临港综合创新区雨水泵站（洲徳路） | 雨水 | 综合先行区 | 0.024 | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 359 | 临港新片区 | 仓储壹号雨水泵站 | 雨水 | 物流园区3# | 0.014 | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 360 | 临港新片区 | 国际物流雨水泵站 | 雨水 | 物流园区2# | 0.012 | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 361 | 临港新片区 | 临港Y10雨水 | 雨水 | 重装10# | 0.053 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 是 |
| 362 | 临港新片区 | 临港Y1雨水 | 雨水 | 大众排水系统 | 0.022 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 363 | 临港新片区 | 临港Y2雨水 | 雨水 | 重装2# | 0.02 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 364 | 临港新片区 | 临港Y3雨水 | 雨水 | 重装3# | 0.017 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 是 |
| 365 | 临港新片区 | 临港Y4雨水 | 雨水 | 重装4# | 0.028 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 366 | 临港新片区 | 临港Y5雨水 | 雨水 | 重装5# | 0.025 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 367 | 临港新片区 | 临港Y6雨水 | 雨水 | 重装6# | 0.013 | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| 368 | 临港新片区 | 临港Y9雨水泵站 | 雨水 | 重装9# | 0.011 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 369 | 临港新片区 | 临港新片区第六泵站 | 雨水 | 物流园区1# | 0.0233 | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 370 | 临港新片区 | 临港新片区第七泵站 | 雨水 | 物流园区5# | 0.0073 | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 371 | 临港新片区 | 临港Y8雨水 | 雨水 | 重装8# | 0.022 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 372 | 临港新片区 | 书院镇积水点（东海农场）雨水泵站 | 雨水 | 东海农场排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格数据仅供参考，各区需根据具体情况进行复核。