**排水事务中心开展松江区和青浦区住宅小区混接改造**

**专项督查工作**

为进一步强化水务监督管理，推进住宅小区雨污混接改造复核整改工作，9月6日，排水事务中心前往松江区和青浦区，对近期12345热线、媒体曝光的雨污混接改造工期拖延的小区与在混接复核不通过的部分小区进行了现场检查。

排水事务中心先后对松江区百佳花园、荣汇公寓、普照路零星公房与青浦区明珠家苑三区、前明谢家圩开展现场检查，同时现场查阅项目改造方案、竣工验收、通水验收等资料并听取了相关区改造牵头单位的工作情况汇报。经过检查上述小区均已完成雨污混接改造和复核整改工作，但也发现部分居民将洗手盆排水直接排至路面、私接管道等现象，现场已督促相关单位立即进行整改。

排水事务中心要求，**一是**要高度重视群众反映的问题，进一步强化小区雨污混接改造施工管理，对前期复核中存在问题的小区要总结原因，举一反三，及时整改；**二是**要建立并健全长效监管机制，严防小区内部雨污混接返潮，守住前期混接改造成果，充分发挥混接改造效能。

排水事务中心，松江区水务局、排水所，青浦区水务局、排水所及相关街镇与施工单位等相关部门参加。