附件1

关于进一步推进本市居民住宅共有供水设施

改造接管的实施意见（征求意见稿）

为贯彻落实国家《供水条例》和城市更新相关要求，树立和践行正确政绩观，不断强化供水系统安全韧性，提升人民群众的满意度和幸福感，现就进一步推进本市居民住宅共有供水设施改造和接管提出如下实施意见：

一、改造对象

居民住宅共有供水设施是指居民住宅建筑区划内业主共有的调压调蓄设施及其他共有供水设施。“十五五”期间主要针对2000年前建成及设施状况差、存在风险隐患、群众反映迫切的共有供水设施,在充分排查、摸底、评估的基础上，统筹优化供水方式，按轻重缓急逐步实施改造。改造合格后依法交由供水企业运行维护。

二、责任主体

各区人民政府、临港管委会是组织实施居民住宅共有供水设施改造接管的责任主体,应明确改造接管工作牵头部门，编制改造年度计划,落实改造资金预算，按照“政府引导、居民自愿，统筹谋划、鼓励先进，科学评估、经济合理，衔接接管、提升服务”的原则，组织改造项目实施和移交接管工作。

三、主要任务

（一）开展调查评估，建立项目储备库

各区牵头部门组织相关单位和供水企业开展调查排摸，摸清设施底数，对设施现状和运行状况进行评估，按照全量改造、局部改造、零星设备更新分类制定“一小区一方案”。各区牵头部门组织相关街镇开展居民改造意愿征询（第一次征询），根据征询结果形成分年度改造计划，并建立完善项目储备库。

（二）规范工作流程，组织实施项目

根据项目需求可依法实行代建制度，供水企业参与小区现状排摸、方案设计、工程验收等各环节。各区牵头部门应根据供水服务片区实行区域化连片改造，可结合实际情况和资金申请需求统筹立项，并遵循国家和本市现行相关规定和技术标准组织编制项目建设方案，报区发改部门审批。市、区供水管理部门联合组织行业技术审核，为审批立项提供技术服务。为加快推进改造接管工作，各区可结合实际探索优化精简并明确项目建议书、工程可行性研究报告、初步设计、施工图审查、施工许可等审批流程。

在市政供水管网条件允许且不影响周边用户安全稳定供水的情况下，鼓励采用市政管网直接供水方式，必要时可建设区域调压设施，试点取消多层居民住宅屋顶水箱。各相关街镇应会同建设单位，对小区改造方案进行公示并征询居民意见（第二次征询）。

建设单位按规定的建设程序办理报建、报监和施工许可等，在组织实施时，各区应统筹小区各类工程同步实施，避免反复进场。各区和临港新片区加强安全质量监督管理，结合实际，由区水务、建管、房管等部门落实共有供水设施改造工程安全质量监督责任。

（三）组织移交接管，规范运维管理

共有供水设施改造工程完工后，区牵头部门及建设单位应按照国家和本市有关规定组织验收，并通知供水企业参加。验收合格的，区牵头部门应组织建设单位移交共有供水设施相关材料，并组织业委会或居委会及物业服务企业与供水企业签订移交接管协议。移交接管后，供水企业负责做好水箱 (池)的清洗,水泵、管道、阀门等分户计量表前共有供水设施的运行维护和修理更新，负责建设共有供水设施智能运维管理平台，完善在线监测设备布局。物业服务企业负责供水水泵的日常操作,对共用供水设施运行情况进行日常巡视,对供水管道漏水等突发事件实施前期应急处置,并对供水企业现场维修给予配合和帮助。

四、资金筹措

建立“政府投入为主，企业合理分担，居民共同参与”的多元化资金筹措机制。各区、临港管委会负责筹措落实居民住宅共有供水设施改造资金。市级财政按照“先建后补”原则，予以补贴支持。供水企业承担水表改造中表具、表箱的材料费用并根据管理需求配备在线监测、数据传输、远程监控等设施。

市水务局会同市财政局制定居民住宅共有供水设施改造市对区转移支付资金管理办法。每年7月底,有关区牵头部门会同区财政报送年度改造计划和资金计划,经市水务局审核后向市财政局提出下一年度的市级扶持资金需求计划，市财政局审核后,按规定程序纳入年度预算，并将下一年度市对区专项转移支付预计数提前告知相关区财政。相关区财政应将提前告知的转移支付预计数全额编入下一年度政府预算。在完成接管及项目完工清算后,下达剩余市级补贴资金。

五、推进机制

市级层面，依托城市管理精细化工作平台，市水务局、市发展改革委、市财政局、市住建委、市卫健委、市房管局、市疾控局建立市级工作机制，统一领导、综合协调、全面推进。

市水务局负责共有供水设施改造接管工作的组织推进，牵头制定项目管理办法，组织编制改造工作的年度计划并协调推进落实，加强方案设计、项目实施、项目验收等监督管理。负责会同市财政局制定市对区转移支付资金管理办法。

市发展改革委负责定期组织实施供水定价成本监审，统筹超长期国债等中央资金申报工作,积极争取资金支持。

市财政局负责转移支付资金年度预算的审核，会同市水务局分配并下达转移支付资金预算，组织主管部门对资金使用情况进行监督与绩效评价，加强评价结果运用。

市住建委负责总体政策研究、综合协调推进，负责维护建设市场管理信息平台运维工作，指导各区建管部门规范改造项目建设程序和报建、报监、施工许可等工作。

市卫健委负责组织实施涉及居民住宅共有供水设施的建设项目预防性卫生审核。

市房管局负责配合推进共有供水设施改造和接管工作，提供居民住宅建筑面积等基本信息。督促物业服务企业做好移交前的共有供水设施的运行维护。指导相关区做好居民意见征询、设施移交等工作。

市疾控局负责居民住宅饮用水卫生监督管理工作。

各区应明确建立相应的推进机制。各区应借助网站、新媒体等平台，加大共有供水设施改造接管宣传力度，提高居民对共有供水设施改造接管的认识度和接受度。

上海市水务局

上海市发展和改革委员会

上海市财政局

上海市住房和城乡建设管理委员会

上海市卫生健康委员会

上海市房屋管理局

上海市疾病预防控制局

2026年  月  日